## 太陽光
（別紙２）
自家消費割合等計画書 (記載例)
申請者名 | みやき 太郎
設備導入場所 【住所】 | みやき町大字原古賀1043番地
１．補助対象設備の概要
太陽電池モジュールの公称最大出力合計 |  | 5 | kW
パワーコンディショナーの定格出力合計 |  | 4 | kW
※小数点以下を切捨て
２．自家消費割合
①年間発電量見込（A） |  | 5000 | kWh
②年間自家消費発電量見込（B） |  | 4000 | ｋWh
③年間売電量見込 |  | 1000 | ｋWh
④自家消費比率 （B）/（A） |  | 80 | ％
⑤過去１年間の電力使用量 ※新築の場合は年間電力使用量見込 |  | 6000 | ｋWh
3．補助対象住宅の補助事業によるCO2削減量
【設備導入後】
①年間自家消費発電量見込 ※2.② |  | 4000 | kWh
②CO2排出係数 |  | 0.000449 | ｔ-CO2/kWh
③C02削減量（①×②） |  | 1.796 | ｔ-CO2/年
※CO2排出係数は、九州電力における2024年度実績（事業者全体）の公表値
【必要添付書類】
１．「年間発電量見込」の算定根拠となる資料
２．「過去１年間の電力使用量」の算定根拠となる資料（※新築の場合は不要）
【留意事項】
１．自家消費比率が一定の割合（30％未満）の場合は、補助対象外となります。
２．補助金の交付後、発電量、自家消費量及び売電量について報告を求める場合があります。
３．自家消費比率の要件を達成できるよう、過度な規模の設置は控えてください。
４．交付申請時に提出した内容から変更がある場合、実績報告時に改めて提出してください。